Załącznik 4.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 pn. „KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH WRAZ Z MONTAŻEM”

| L.p. | Nazwa | Opis wymagań | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ | Zlewozmywak granitowy 2-komorowy bez ociekacza w zestawie z baterią oraz syfonem z korkiem manualnym. Wymiar zlewozmywaka: 76 cm x 49,5 cm Rozmiar podbudowy szafki: od 80 cm Rozmiar komory: 34 cm x 31,5 cm Głębokość komory: 17 cm Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Odpływ: syfon 3 1/2" z korkiem manualnym oraz możliwością podłączenia pralki. Ociekacz: brak ociekacza Sposób montażu: wpuszczany w blat Otwory: posiada jeden otwór na baterię. STANDARDY I JAKOŚĆ: - zgodny z wymogami norm Polskich i Europejskich; - posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny; - wysoka odporność na zarysowania oraz szok termiczny; Skład zlewozmywaka: dedykowane żywice oraz kruszywo granitowe. SPECYFIKACJA SYFONU: - przeznaczenie: zlewozmywaki granitowe - konfiguracja: 2 komory - otwór odpływowy: 3,5”; fi=90 mm - korek: manualny - możliwość podłączenia zmywarki/pralki: TAK SPECYFIKACJA BATERII: - typ głowicy: ceramiczna - rozmiar głowicy: 4 cm - rozmiar otworu do montażu: 3,5 cm - wysokość wylewki: 30 cm - zasięg wylewki: 19 cm - wężyki przyłączeniowe: 3/8 cala - tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. - atesty: produkt posiada atest PZH Kolor zlewozmywaka i baterii: beżowy | szt. | 1 |  |  |
| 2 | SZAFKA DOLNA ZABUDOWA ZLEWOZMYWAKA, 90 CM | Szafka dolna, szerokość 90 cm pod zlewozmywak: - szafka składająca się z części dwudrzwiowej; - szafka przeznaczona pod zlewozmywak; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 90 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | SZAFKA DOLNA, 50 CM | Szafka dolna, szerokość 50 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 50 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 2 |  |  |
| 4 | SZAFKA DOLNA, TRZY SZUFLADY, ZABUDOWA PŁYTY ELEKTRYCZNEJ, 60 CM | Szafka dolna, trzy szuflady, zabudowa płyty elektrycznej, szerokość 60 cm. - szafka składająca się z trzech szuflad; - szuflady wyposażone w prowadnice samodomykające (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. - szafka przeznaczona pod zabudowę płyty elektrycznej o szerokości 60 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus fronty szuflad. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | SZAFKA DOLNA, SŁUPEK O SZEROKOŚCI 60 CM | Szafka dolna – słupek, zabudowa piekarnika, szerokość 60 cm: - szafka składająca się z dwóch szafek jedno drzwiowych; - szafka przeznaczona pod zabudowę piekarnika; - szafka posiadająca jedną otwartą półkę nad piekarnikiem; - każda szafka posiada jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki całość: - wysokość 265 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. Wymiary szafki dolnej: - wysokość 57 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. Wymiary półki do zabudowy piekarnika: - wysokość 60 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm. Wymiary półki otwartej: - wysokość 40 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm. Wymiary szafki górnej: - wysokość 95 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | MASKOWNICA | Maskownica o szerokości 30 cm umieszczona pomiędzy wysokim słupkiem a górną szafką umieszczoną nad lodówką. Wykonanie: - maskownica wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny (identyczna z płytą frontów szafek); - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary maskownicy: - wysokość 265 cm; - szerokość 30 cm. | szt. | 1 |  |  |
| 7 | SZAFKA GÓRNA NAD LODÓWKĘ | Szafka górna nad lodówkę o szerokości 60 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 70 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 8 | SZAFKA GÓRNA O SZEROKOŚCI 60 CM | Szafka górna, szerokość 60 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 72 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | SZAFKA GÓRNA Z OCIEKARKĄ 80 CM | Szafka górna z ociekarką, szerokość 80 cm: - szafka składająca się z części dwudrzwiowej; - szafka wyposażona w dwupoziomowy ociekacz do naczyń; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 72 cm; - szerokość 90 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 10 | SZAFKA GÓRNA O SZEROKOŚCI 50 CM | Szafka górna o szerokości 50 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca dwie półki; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 123 cm; - szerokość 50 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. | szt. | 2 |  |  |
| 11 | SZAFKA GÓRNA O SZEROKOŚCI 60 CM | Szafka górna o szerokości 60 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca dwie półki; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm.; - szafka wyposażona w okap podszafkowy: Okap podszafkowy: Wymiary: szerokość: 55 cm x wysokość 17,8 cm x głębokość 31 cm Tolerancja rozmiaru +/-0,5 cm Oświetlenie: ledowe 1x5 W Sterowanie: mechaniczne Regulacja prędkości: skokowa 3 stopnie Liczba silników: 1 Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg Filtry przeciwtłuszczowe: metalowe Średnica wylotu powietrza: co najmniej 12 cm Kolor: biały Wykończenie: stal nierdzewna, szkło Wyposażenie elementy do montażu, instrukcja obsługi w języku polskim. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 123 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 12 | BLAT | Blat: Wymiary blatów: 1) Blat nr 1: - wysokosc 3,8 cm; - szerokość 180 cm; - głębokość 60 cm; 2) Blat nr 2: - wysokość 3,8 cm; - szerokość 200 cm; - głębokość 60 cm; Blaty połączone pod kątem 135⁰ Wykonanie: - blaty wykonane z płyty wiorowej okleina HPL o grubości 3,8 cm; - kolor blatu: imitacja betonu. - Zamawiający wymaga próbkę materiału. | szt. | 2 |  |  |
| 13 | COKÓŁ | Cokół: Wymiary cokołu: - wysokość 14 cm; - szerokość 310 cm; Wykonanie: - cokół wykonany z płyty w kolorze drewnopodobnym; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. | szt. | 1 |  |  |
| 14 | STÓŁ | Wykonanie stołu: - blat stołu z laminowaną powierzchnią w kolorze drewnopodobnym; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. - konstrukcja stołu metalowy stelaż. - ilość nóg: 4. Nogi stołu o przekroju 40 mm x 40 mm. Malowane proszkowo. Kolor czarny. Wymiary stołu: - blat o wymiarach 140 cm x 90 cm; - grubość blatu 36 mm; - wysokość stołu 76 cm. - obrzeże ABS 2 mm. | szt. | 1 |  |  |
| 15 | KRZESŁO | Wymiary krzesła: - wysokość krzesła 82 cm - wysokość do siedziska 47 cm - szerokość siedziska 48 cm - głębokość siedziska 43 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Specyfikacja: Materiał siedziska - polipropylen plus poduszka z ekoskóry. Nogi: drewniane bukowe Kolor: odcienie beżu. | szt. | 4 |  |  |
| 16 | LODÓWKA | Wymiary bez elementów wystających: - wysokość: 185 cm; - szerokość 59,5 cm; - głębokość 66,8 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Kolor: grafitowy metaliczny. Położenie zamrażarki: na dole Bezszronowa (No Frost): pełny No Frost Sterowanie: elektroniczne Wyświetlacz: tak Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak Licowane drzwi: tak Liczba termostatów: 2 Liczba agregatów: 1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Klasa energetyczna: A++ Pojemność użytkowa chłodziarki: co najmniej 206 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki: co najmniej 98 litrów CHŁODZIARKA Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No Frost Komora świeżości: tak ZAMRAŻARKA Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki: No Frost Szybkie zamrażanie: tak Wyposażenie : 3 szuflady. | szt. | 1 |  |  |
| 17 | PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY | Wymiary bez elementów wystających: - szerokość 59,4 cm; - wysokość 59,4 cm; - głębokość 56,9 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Kolor frontu: srebrny-stal Klasa energetyczna: A Napięcie zasilania: 230 V Pojemność: co najmniej 72 litry Drzwi otwierane uchylnie. Sterowanie elektroniczne - chowane pokrętła, przyciski na froncie piekarnika Programator pracy piekarnika: mechaniczny Funkcje podstawowe pieczenia: grill, pizza, rozmrażanie, termoobieg Grill (opiekacz): tak Termoobieg: tak Typ prowadnic w piekarniku: drabinki Wnętrze piekarnika: emalia Czyszczenie piekarnika: parowe Funkcje dodatkowe: pieczenie parowe BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Bezpieczeństwo użytkowania: chłodzenie obudowy. | szt. | 1 |  |  |
| 18 | PRALKA | Dane techniczne pralki: Sposób załadunku: od przodu Wymiary bez elementów wystających: - głębokość: 43,5 cm; - szerokość: 59,5 cm; - wysokość: 83,7 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Kolor: biały Kolor drzwiczek: czarny Programator (sterowanie): elektroniczny Wyświetlacz elektroniczny: LED Kierunek otwierania drzwiczek: w lewo Silnik inwerter: tak EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Pojemność (maksymalny załadunek) 7 kg Klasa energetyczna: A+++ Maksymalna prędkość wirowania: minimum 1200 obr/min Wilgotność resztkowa: minimum 53 % Klasa prania: A Klasa wirowania: B Opóźnienie startu pracy: tak Regulacja prędkości wirowania: skokowa Regulacja temperatury: tak Kontrola piany: tak Automatyka prania: tak Wskaźnik przebiegu programu: tak Funkcje dodatkowe: start/pauza, pranie wstępne, dodanie pary do cyklu. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Blokada rodzicielska (panelu sterowania): tak Inne zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwi. WYPOSAŻENIE Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy, wąż odpływowy. | szt. | 1 |  |  |
| 19 | KUCHENKA MIKROFALOWA | Pojemność: minimum 20 litrów Moc mikrofal: minimim 800 W Sterowanie: elektroniczne. Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę Automatyczny dobór czasu: fermentacji, podgrzewania, rozmrażania. Funkcje dodatkowe: funkcja fermentacji - przyrządzanie jogurtu, funkcja fermentacji - wyrastanie ciasta drożdżowego, podtrzymywanie ciepła potraw, rozmrażanie czasowe, timer. Wykończenie wnętrza: emaliowane. Kolor: czarny. PARAMETRY FIZYCZNE Wymiary: - szerokość 47 cm; - wysokość 30 cm; - głębokość 38 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. | szt. | 1 |  |  |
| 20 | PŁYTA INDUKCYJNA | Dane techniczne płyty indukcyjnej Wymiary: - szerokość 57,6 cm; - wysokość 5,5 cm; - głębokość 51,8 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Kolor płyty grzewczej: czarny Moc przyłączeniowa: 3,7 kW Napięcie zasilania: 230V Pola grzewcze : 4 pola indukcyjne Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - bez ramki BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Bezpieczeństwo użytkowania: wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem. | szt. | 1 |  |  |
| Razem brutto |  |

……………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy