Załącznik nr 4.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 pn. „Środki ochrony”

| L.p. | Nazwa | Opis wymagań | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Termometr bezdotykowy | Minimalny zakres pomiaru: 34-42℃. Jednostka pomiaru: ℃. Wymiary: maksymalnie (mm) 160x50x50 Czas pomiaru: 1 sek – 3 sek. Automatyczne wyłączenie: tak. Odległość pomiaru: 1-10cm od czoła. | Sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Generator ozonu | Wydajność wytwarzania ozonu: minimum 20 g/h. Moc: minimum 120 W. Wymiary: maksymalnie 30x25x20 cm. Timer: minimalnie 60 minut. Waga: maksymalnie 4 kg. | Sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Lampa bakteriobójcza | Moc żarówek: 2 żarówki o mocy minimum 30W każda. Zasięg pracy: minimum 20 m2. Mobilność: lampa przenośna na kółkach. Rodzaj emitowanego światła: UV. | Sztuka | 2 |  |  |
| 4. | Rękawiczki ochronne | Rozmiar rękawiczek: S – liczba sztuk – 750 M – liczba sztuk – 850 L – liczba sztuk – 750 Łącznie 2350 sztuk Materiał: nitryl Jakość: zgodność z normą PN-EN 374 poziom 3 | Komplet | 1 |  |  |
| 5. | Płyn dezynfekcyjny | Zastosowanie: dezynfekcja rąk. Substancja czynna: etanol. Zawartość substancji czynnej: minimum 600g/litr Pojemność: 1 litr. (należy dostarczyć w jednolitrowych pojemnikach) Produkt musi się znajdować na aktualnym wykazie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dostęp: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze | sztuka | 64 |  |  |
| 6. | Maseczki ochronne | Maseczka ochronna 3-warstwowa Maseczka jednorazowa Maseczka musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz posiadać certyfikat badania typu EU i oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Minimalna klasa maseczek: FFP1 | Sztuka | 780 |  |  |
| Razem brutto |  |

……………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy